## 报价单
温州市第六人民医院2026年度零星氧气设备安装工程
项目报价单
序号 | 内容 | 合计金额
一 | 暂定工程量清单 | 0
合计总价：（人民币：元） |  | 0
报价人（签字并盖章）：

## 暂定工程量清单
序号 | 安装工程名称 | 单 位 | 工程量 | 综合单价 |  |  |  |  | 合计 | 备注
|  |  |  | 材料费 | 制安费 | 管理费、规费、利润等综合费率 | 税率 | 小计
1 | D22×1紫铜管 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 含管道脱脂
2 | D12×1紫铜管 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 含管道脱脂
3 | D10×1紫铜管 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 含管道脱脂
4 | D8×1紫铜管 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 含管道脱脂
5 | 检修阀DN10 | 个 | 6 | [5 empty] | 0 | 含接头
6 | 管路阀 DN15 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
7 | 管路阀 DN20 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
8 | 16瓶组氧气汇流排 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
9 | 终端设备带安装 | m | 20 | [5 empty] | 0
10 | 氧气终端 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 德标，自带维修阀，有防插错和颜色区分标识
11 | 负压终端 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 德标，自带维修阀，有防插错和颜色区分标识
12 | 空气终端 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 德标，自带维修阀，有防插错和颜色区分标识
13 | 氧气终端 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 国标，自带维修阀，有防插错和颜色区分标识
14 | 负压终端 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 国标，自带维修阀，有防插错和颜色区分标识
15 | 空气终端 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 国标，自带维修阀，有防插错和颜色区分标识
16 | 2.5mm2电线 | m | 100 | [5 empty] | 0
17 | 电源插座 | 个 | 30 | [5 empty] | 0 | 3+2 10A
18 | 网络插口 | 个 | 10 | [5 empty] | 0
19 | 电源线 | 米 | 120 | [5 empty] | 0 | BV2.5mm2，含套管
20 | 床头灯 | 套 | 10 | [5 empty] | 0 | 带开关
21 | 数字压力观测报警箱（二气） | 个 | 1 | [5 empty] | 0
22 | 数字压力观测报警箱（三气） | 个 | 1 | [5 empty] | 0
23 | 呼叫对讲主机 | 台 | 1 | [5 empty] | 0 | 乐清康复
24 | 显示屏（带喇叭） | 台 | 1 | [5 empty] | 0 | 乐清康复
25 | 呼叫对讲分机 | 个 | 8 | [5 empty] | 0 | 乐清康复
26 | 显示屏（带喇叭） | 台 | 1 | [5 empty] | 0 | 山东亚华
27 | 呼叫对讲分机 | 个 | 8 | [5 empty] | 0 | 山东亚华
28 | 呼叫线缆 | 米 | 100 | [5 empty] | 0
| 合 计 | [7 empty] | 0
顺 序 号
价 目 表
编 号
设 备 及 安 装 工 程 名 称
单
位
工
程
量
单 位 价 值
设 备
主 材
安装费
其 中
工 资
设
备
总 价 值
主 材
安 装 费
指
标
价 目 表
编 号
设 备 及 安 装 工 程 名 称
定 额
损 耗
%
单 位 价 值
〈设 备〉
主 材
其 中
工 资
总 价 值
主 材
其 中
工 资
(设 备)
主 材
额
耗
%
188495+70939
32876*153.2%
8%
37698
(1+2+3+4)*3.43%
1+2+3+4+5
价 目 表
编 号
设 备 及 安 装 工 程 名 称
单
位
工
程
量
单 位 价 值
设 备
主 材
安装费
设
备
总 价 值
主 材
安 装 费
其 中
工 资
〈设 备〉
主 材
设
备
额
耗
%
(设 备)
主 材
设 备 及 安 装 工 程 名 称
顺 序 号
价 目 表
编 号
单
位
工
程
量
定 额
损 耗
%
单 位 价 值
〈设 备〉
主 材
安装费
其 中
工 资
总 价 值
主 材
安 装 费
其 中
工 资
指
标
价 目 表
编 号
设 备 及 安 装 工 程 名 称
单 位 价 值
其 中
工 资
总 价 值
主 材
额
耗
%
(设 备)
主 材
设
备
指
标
指 标
指
标
指 标
价 目 表
编 号
设 备 及 安 装 工 程 名 称
单
位
工
程
量
定 额
损 耗
%
单 位 价 值
〈设 备〉
主 材
安装费
设
备
总 价 值
主 材
安 装 费
其 中
工 资
指
标
价 目 表
编 号
设 备 及 安 装 工 程 名 称
单
位
单 位 价 值
总 价 值
主 材
其 中
工 资
主 材
额
耗
%
安装费 * 0%
人工费 * 6.8%
人 工 费 x 0%
(k1+k2+...+k6) * 0.3%
指
标
5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
人工费 * 4% * 25%
主材费+安装费
人工费*71%
人工费* 23.61%
(1+2+3)*3.513%
人工费 * 10% * 100%
人工费 * 10.45%
指
标
指
标
指
标