温州市第六人民医院

UPS蓄电池更换项目报价单

项目名称：温州市第六人民医院UPS蓄电池更换项目

| 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池更换安装 | 12V100AH | 32节 |  |  | 爱克赛、升之澜、阳光或同档次及以上 |
| 蓄电池更换安装 | 12V150AH | 29节 |  |  | 爱克赛、升之澜、阳光或同档次及以上 |
| 蓄电池更换安装 | 12V100AH（加长） | 1节 |  |  | 爱克赛、升之澜、阳光或同档次及以上 |
| 废旧蓄电池回收 | 12V100AH | 32节 |  |  |  |
| 废旧蓄电池回收 | 12V150AH | 29节 |  |  |  |
| 废旧蓄电池回收 | 12V100AH（加长） | 1节 |  |  |  |
| 合计总价（人民币：元） | 大写： |  | 小写： |  |  |
| 本次采购最高限价为：人民币 45000元整 |  |  |  |  |  |

报价人（签字并盖章）：                  报价时间：

注：①上述参考品牌仅作参考，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所参考品牌相当或优于的产品参加投标。②本项目替换下来的原有电池可由成交供应商负责回收，该部分费用供应商于报价中按照抵扣形式体现。